Radioprotection et dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants au nord Bénin en 2024.

Auteurs : AKANNI DWMM 1,2, FACHINAN O.H.1, AGAÏ J-B. K. 1,3, YAHA K.B. 1, ADJANAYO A-S. 1,2, SAVI DE TOVÉ1 K.-M.1,2.

1.	Faculté de Médecine de Parakou, Université de Parakou

2.	Service d’imagerie du Centre Hospitalier Universitaire Départemental du Borgou (CHUD-B)

3.	Service d’Imagerie de l’Hôpital des Instructions des Armées de Parakou - Centre Hospitalier Universitaire (HIA-CHU)

Auteur correspondant : AKANNI Djivèdé Witchékpo Maurice Mohamed ; djivakanni@yahoo.fr, 06BP3263 Cotonou Bénin. Téléphone : (00229) 0166249207

Résumé

Introduction : cette étude visait à évaluer le niveau d’exposition du personnel travaillant sous rayonnements ionisants dans les formations sanitaires du nord Bénin en 2024.

Matériel et méthodes : Une étude transversale descriptive a été menée du 5 juin 2023 au 5 juin 2024 dans toutes les unités équipées d’appareils émetteurs de rayons X des 04 départements du nord Bénin, abonnées aux services de surveillance dosimétrique individuelle.

Résultats : Sur les 60 travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, 75 % bénéficiaient d’un suivi dosimétrique. L’âge moyen était de 37,2 ans, avec une prédominance masculine (63 %). Les techniciens en radiologie représentaient 45 % de l’effectif, et 41,66 % avaient au moins 10 ans d’expérience. L’analyse des conditions de travail a révélé plusieurs insuffisances : surcharge horaire (47 % travaillaient plus de 35 h/semaine), exiguïté des salles (38,88 %), faible plombage des murs (11,11 %) et absence d’étalonnage des appareils. Près d’un quart des équipements avaient plus de 10 ans d’usage. La signalisation lumineuse était présente dans seulement 33,33 % des salles, et peu d’unités (2) avaient des zones contrôlées clairement délimitées. Le tablier plombé était l’EPI le plus utilisé (76,67 %), mais dans 38,38 % des cas, la distance au tube était inférieure à 2 m. Aucun EPC n’était disponible au bloc opératoire, et 41,67 % des travailleurs s’exposaient au faisceau primaire pendant les HSG. La dose efficace moyenne reçue était de 0,6632 ± 1,21 mSv, avec un maximum de 6,030 mSv. Les doses les plus élevées concernaient les travailleurs non qualifiés et les ingénieurs en scanner.

Conclusion : Cette étude révèle que le personnel de santé est exposé à des doses conformes aux normes internationales. Cependant, elle souligne la nécessité de renforcer les mesures de radioprotection, notamment l’amélioration des infrastructures, la formation du personnel et l’utilisation systématique des EPI et EPC, pour garantir une sécurité durable

Mots clés : Radioprotection, Dosimétrie, travailleurs.